Załącznik 1 a:

1. Mycie i czyszczenie hali biologicznej: ………………zł.

2. Wykonanie prac rekonserwacji powłok malarskich dla całej hali 6 d:……………..zł.

3. Wymiana mocowań tras kablowych:………………zł.

4. wymiana ściągów dachowych w ilości sztuk 75  x….. zł. =

5. wymiana ściągów ściennych pionowych w ilości sztuk 13 x……..zł. =

6. Naprawa elementów przekorodowanych w świetlikach dachowych poprzez wstawienie nowych profili lub blach zamykających profil w ilościach 30 szt. x ……. zł.  =

7. Wymiana elementów łączących (złącznych) typu śruby, nakrętki, podkładki wymagających wymiany na nowe ocynkowane w ilościach 200 x…. zł. =

8. Naprawa miejsc przekorodowanych na wskroś poprzez wstawienie blach i spawanie tych blach spoiną obwodową szczelną:

a) profil 80 x 80 x 4 x 30 mb =      zł. =

b) blacha gr 3 x 1000 x 2000  x 2 szt. =   zł. =

Ogólna wartość zamówienia brutto:………………………………………………..

*ceny w pozycjach 1 – 8 należy podać w wartościach brutto.

................................................                                                 …………………………….

miejscowość i data                                           pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do

występowania w jego imieniu